{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["05-62"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"05-62","index":0,"n_rows":34,"n_cols":16,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,13],[1,1,1,13],[3,1,3,13],[5,1,5,13],[15,1,15,13],[16,1,16,13],[17,1,18,3],[17,4,17,9],[17,10,18,13],[18,4,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,3],[19,4,19,6],[19,7,19,9],[19,10,20,13],[20,1,20,3],[20,4,20,6],[20,7,20,9],[21,1,21,3],[21,4,21,6],[21,7,21,9],[21,10,22,13],[22,1,22,3],[22,4,22,6],[22,7,22,9],[23,1,23,3],[23,4,23,6],[23,7,23,9],[23,10,23,13],[24,1,24,13],[26,1,26,13],[27,1,28,3],[27,4,27,9],[27,10,28,13],[28,4,28,6],[28,7,28,9],[29,1,29,3],[29,4,29,6],[29,7,29,9],[29,10,29,13],[33,1,33,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["( 직 인 생 략 )"]
[null,"의료법인 녹십자의료재단"]
[]
[null,"(우)449-913 경기도 용인시 구성읍 보정리 314  전화(02)578-0131  http://www.gcrl.co.kr"]
[]
[null," 담당부서 : 검사관리부원장 M.D 이은희, 부장 : 김남용,  담당자 : 이희경(hklee@mail.gcrl.co.kr)"]
[null,"녹    의: 제 05 - 102 호",{"$nulls":11},"2005년 6월 22일"]
[null,"수    신: 병원장",{"$nulls":7},"  "]
[null,"참    조: 진단검사의학과장, 핵의학과장, 검사실장, 외주수탁담당 선생님."]
[null,"제    목: 참고치,검사요일 변경안내."]
[]
[null,"          1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다. "]
[null,"          2. 본 원에서 시행하는 검사항목중 일부항목이 아래와 같이 변경사항이 있어 "]
[null," 알려드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다. "]
[{"$nulls":15},"`"]
[null,"-  아     래   -"]
[null,"1. 참고치 변경안내."]
[null,"검사명",null,null,"참고치",{"$nulls":5},"변경사유"]
[{"$nulls":4},"변경전",null,null,"변경후"]
[null,"Lupus A.coagulant \n(confirm)",null,null,"Negative",null,null,"Negative(0.8 ~ 1.2)\n1.2 ~ 1.5 Weekly Present\n1.5 ~ 2.0 Moderately Present\n>2.0 Strongly Present",null,null,"검사결과보고의\n세밀화"]
[null,"HS-CRP \n(high sensitivity)",null,null,"0.0 ~ 5.2 mg/L",null,null,"Low risk of CVD: <1.0\nAverage risk of CVD: 1.0 ~ 3.0\nHigh risk of CVD: >3.0\n단위:mg/L\n *CVD:cardio vascular disease (심혈관계 질환)"]
[null,"BUN(U)",null,null,"9.3 ~ 16.3 g/day",null,null,"12 ~ 20 g/day",null,null,"시약변경\n(Roche -> Bayer)"]
[null,"Creatinine(U)",null,null,"1.0 ~ 1.5 g/day",null,null,"남 : 0.8 ~ 2.0 g/day\n여 : 0.6 ~ 1.8 g/day"]
[null,"Protein,total(U)",null,null,"1 ~ 114 mg/day",null,null,"28 ~ 141 mg/day",null,null,"참고치 재설정"]
[null,"* 시행일자 : 6월 27일 접수분부터"]
[]
[null,"2.  검사요일변경"]
[null,"검사명",null,null,"검사요일",{"$nulls":5},"변경사유"]
[{"$nulls":4},"변경전",null,null,"변경후"]
[null,"Cyfra21-1",null,null,"금",null,null,"화, 금",null,null,"검체량 증가"]
[]
[null,"상기 공문에 대한 문의사항은 고객지원부로 연락주십시요. "]
[null,"Tel:031-260-9261",{"$nulls":10},"-끝."]
[null,"고객지원부"]